## 10 kW Bağl. Kap. Durum Tab.
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
NOT: Tabloda bulunmayan trafolardan henüz başvuru yapılmamıştır.Tablo sadece başvuru yapılan trafoları göstermektedir.
TM ADI | TM Kurulu Gücü (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Adı | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (kVA) | 3- 10 kW Aralığındaki Tesisler İçin Tahsis Edilebilir Dağıtım Trafosu Kapasitesi (kW) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  |  |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  |  |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Tesisleri
[5 empty] | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı |  | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı |  | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı
[5 empty] | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
TM-09 ( KÖSEKÖY TM ) | 260 (80+80+100) | Könük Tepe2 (TRP832) | 250 | 125 |  |  | 1 | 10
TM-03 ( TUZLA TM ) | 320 (80+80+80+80) | TR9010-2TR20/TR10 (DM9010) | 630 | 315 |  |  | 1 | 6
TM-26 ( OSMANCA TM ) | 100 (50+50) | AZMİMİLLİ MAH UZAY SOKAK (TR-79Düzce) | 250 | 125 | 1 | 3
TM-04 ( DILISKELESI TM ) | 300 (100+100+100) | Nurhan GAZERYAN (TRP8536Ö) | 50 | 50 |  |  | 1 | 10
TM-04 ( DILISKELESI TM ) | 300 (100+100+100) | TIC. LISESI DM (DM10259/2TR26) | 630 | 315 | 1 | 2
Şahıslara ait özel trafolardan tahsis edilen kapasiteler* | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
*Dağıtım bölgesi içerisinde kişiye ait trafo merkezlerine yapılan başvurulara ait kişi ve trafo merkezi ayrımı olmaksızın toplam bilgiler verilecektir.