## Data (hidden)
İLLER | BOLU | DÜZCE | KOCAELİ | SAKARYA | DURUM
SAKARYA | BOLU | AKÇAKOCA | BAŞİSKELE | ADAPAZARI | Yeni başvuru. Takip eden ay komisyon tarafından incelenecektir.
KOCAELİ | DÖRTDİVAN | CUMAYERİ | ÇAYIROVA | AKYAZI | Başvuru kabul edildi. Teknik değerlendirmeye alınacaktır.
BOLU | GEREDE | ÇİLİMLİ | DARICA | ARİFİYE | Eksik ve/veya yanlış evrak sunulmuştur. 10 iş günü içerisinde eksik ve/veya yanlış evrakın düzenlenerek, yazı/dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir.
DÜZCE | GÖYNÜK | DÜZCE | DERİNCE | ERENLER | Başvurunuz reddedildi.
| KIBRISCIK | GÖLYAKA | DİLOVASI | FERİZLİ | Teknik değerlendirme sonucu olumlu. Çağrı mektubunun yayın tarihi itibariyle 30 gün içerisinde yazılı müracaat edilerek teslim alınmalıdır. Aksi durumda başvuru reddedilecektir.
| MENGEN | GÜMÜŞOVA | GEBZE | GEYVE | Çağrı mektubu tebliğ edildi. Tebliğ tarihi itibariyle 180 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
| MUDURNU | KAYNAŞLI | GÖLCÜK | HENDEK | 90 günlük ilave süre verildi.
| SEBEN | YIĞILCA | İZMİT | KARAPÜRÇEK | Bağlantı anlaşması imzalandı. İmza tarihi itibariyle yönetmelik madde 24'te belirtilen süre içerisinde tesisin tamamlanması zorunludur.
| YENİÇAĞA |  | KANDIRA | KARASU | Geçici kabul yapıldı.
|  |  | KARAMÜRSEL | KAYNARCA | Sistem Kullanım Anlaşması İmzalandı.
|  |  | KARTEPE | KOCAALİ | Yönetmelikte öngörülen sürelerin dışına çıkılmıştır. Başvuru reddedilerek, başvuru belgeleri iade edilecektir.
|  |  | KÖRFEZ | PAMUKOVA
SAPANCA
SERDİVAN
SÖĞÜTLÜ
TARAKLI
KAPSAM
a) İmdat grupları,
b) İletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeden izole çalışan üretim tesisleri,
c) Kurulu gücü bir megavat veya Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri,
ç) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri,
d) Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon tesisleri,
e) Mikrokojenerasyon tesisleri,
f) Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak üzere kurulan üretim tesisleri,
g) Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak belediyeye ait olan tüzel kişilerce, belediyeler tarafından işletilen su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde teknik imkanın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması halinde kurulan üretim tesisleri.
TM | Kurulu Güç
TM-01 ( TEPEOREN TM ) | 2x100
TM-02 ( GOSB TM ) | 3x100
TM-03 ( TUZLA TM ) | 2x100
TM-04 ( DILISKELESI TM ) | 3x100
TM-05 ( NUH TM ) | 62.5
TM-06 ( YARIMCA-I TM ) | 100
TM-07 ( YARIMCA-II TM ) | 100
TM-08 ( IZMIT GIS TM ) | 2x100
TM-09 ( KÖSEKÖY TM ) | 2x100+107,5
TM-10 ( GOLCUK YENIKOY TM ) | 100
TM-11 ( KARAMURSEL TM ) | 62,5+50
TM-12 ( ADAPAZARI TM ) | 2x100+125
TM-13 ( SAKARYA TM ) | 2x50
TM-14 ( HENDEK TM ) | 62,5+50
TM-15 ( PAMUKOVA TM ) | 62,5+31,25
TM-16 ( AKYAZI KUZULUK TM ) | 62,5+50
TM-17 ( KAYNARCA TM ) | 2x31,5
TM-18 ( KARASU TM ) | 62,5+31,5
TM-19 ( BOLU I TM ) | 31,25+62,5
TM-20 ( BOLU II TM ) | 62,5+31,25
TM-21 ( GERKONSAN TM ) | 2x31,25
TM-22 ( MUDURNU TM ) | 31,25+25
TM-23 ( GOYNUK TM ) | 125
TM-24 ( KAYNASLI TM ) | 50+31,25
TM-25 ( AKCAKOCA TM ) | 31.25
TM-26 ( OSMANCA TM ) | 2x62,5

## Lisanssız Üretim Tesisleri - ED
Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları Evrak Değerlendirme Sonuçları (16.05.2022)
Başvuru No | Gerilim Seviyesi | Kurulu gücü (kWe) | Türü (kaynak) | Komisyon inceleme sonucu | Açıklama
8000904609 | YG | 30 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu sunulmamıştır. 2- Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların "Yetki Belgeleri” nde; Yetki Belgeleri fotokopidir ve aslı görülmemiştir. 3- Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler; Ortaklık Yapısına İlişkin Belgeler sunulmamıştır. 4- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Tapu fotokopidir ve aslı görülmemiştir, Yapı Belgesi fotokopidir ve aslı görülmemiştir. 5- Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması; Tek Hat şemasında kurulacak tesisin teknik özellikleri gösterilmemiştir. 6- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ve CD sunulmamıştır. 7- Lihkab veya Harita Mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi; Aplikasyon Krokisi fotokopidir ıslak imzalı sunulmamıştır, Aplikasyon Krokisi projeksiyon sistemi belirtilmemiştir, Aplikasyon Krokisi kurulum yapılacak çatılar belirtilmemiştir, Lihkap veya Harita Mühendisi bilgileri belirtilmemiştir. 8- Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan; Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan fotokopidir ıslak imzalı sunulmamıştır. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000907119 | AG - Üç Faz | 4.4 | GÜNEŞ (ARAZİ) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatlarında projeksiyon sistemi hatalı belirtilmiştir, Tesis Kurulu Gücü Teknik Değerlendirme Formunda belirtilen güç değeriyle uyuşmamaktadır. 2- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatlarında projeksiyon sistemi hatalı belirtilmiştir, Tesis Kurulu Gücü Teknik Değerlendirme Formunda belirtilen güç değeriyle uyuşmamaktadır. 3- Çatı uygulaması dışındaki başvurular için; Mutlak tarım arazileri, Özel ürün arazileri, Dikili tarım arazileri, Sulu tarım arazileri, Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak belge sunulmamıştır. 4- Tüketim Tesis(ler)ine ilişkin bilgiler ‘de; Abone adı başvuru sahibi ile uyuşmamaktadır hatalıdır. 5- Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge sunulmamıştır. 6- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Başvuru Sahibinin Adı hatalı belirtilmiştir, Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri belirtilmemiştir, Tesis Adı Başvuru Formunda belirtilen ile uyuşmamaktadır, Başvuru Türü hatalı belirtilmiştir, Abone Sözleşme Gücü hatalı belirtilmiştir, Üretim Tesisinin Yeri bilgilerinde Mahalle bilgisi Tapu bilgileri ile uyuşmamaktadır, Projeksiyon Sistemi eksik belirtilmiştir, Koordinatlarda X ve Y değerleri hatalı ters belirtilmiştir, Cd sunulmadığında koordinatlar sorgulanamamıştır, Cd sunulmamıştır, Form imzalı değildir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000908657 | AG - Üç Faz | 2.2 | GÜNEŞ (ARAZİ) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatlarında projeksiyon sistemi hatalı belirtilmiştir, Tesis Kurulu Gücü Teknik Değerlendirme Formunda belirtilen güç değeriyle uyuşmamaktadır. 2- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Tapu fotokopidir ve aslı görülmemiştir, Tapu sahibi başvuru sahibi ile uyuşmamaktadır tahsis yazısı sunulmamıştır, Yapı belgesi ile tapu yeri uyuşmamaktadır. 3- Çatı uygulaması dışındaki başvurular için; Mutlak tarım arazileri, Özel ürün arazileri, Dikili tarım arazileri, Sulu tarım arazileri, Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak belge sunulmamıştır. 4- Tüketim Tesis(ler)ine ilişkin bilgiler ‘de; Abone adı başvuru sahibi ile uyuşmamaktadır hatalıdır, Mevcut tüketim tesisi ile planlanan üretim tesisi aynı yerde değildir. 5- Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge sunulmamıştır. 6- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Başvuru Sahibinin Adı hatalı belirtilmiştir, Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri belirtilmemiştir, Tesis Adı Başvuru Formunda belirtilen ile uyuşmamaktadır, Abone Sözleşme Gücü hatalı belirtilmiştir, Üretim Tesisinin Yeri bilgilerinde Mahalle bilgisi Tapu bilgileri ile uyuşmamaktadır, Projeksiyon Sistemi eksik belirtilmiştir, Koordinatlarda X ve Y değerleri hatalı ters belirtilmiştir, Cd sunulmadığında koordinatlar sorgulanamamıştır, Cd sunulmamıştır, Form imzalı değildir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000908933 | AG - Üç Faz | 2.2 | GÜNEŞ (ARAZİ) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatlarında projeksiyon sistemi hatalı belirtilmiştir, Tesis Kurulu Gücü Teknik Değerlendirme Formunda belirtilen güç değeriyle uyuşmamaktadır. 2- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Tapu fotokopidir ve aslı görülmemiştir, Tapu sahibi başvuru sahibi ile uyuşmamaktadır tahsis yazısı sunulmamıştır, Yapı belgesi fotokopidir ve aslı görülmemiştir. 3- Çatı uygulaması dışındaki başvurular için; Mutlak tarım arazileri, Özel ürün arazileri, Dikili tarım arazileri, Sulu tarım arazileri, Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak belge sunulmamıştır. 4- Tüketim Tesis(ler)ine ilişkin bilgiler ‘de; Abone adı başvuru sahibi ile uyuşmamaktadır hatalıdır, Mevcut tüketim tesisi ile planlanan üretim tesisi aynı yerde değildir. 5- Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge sunulmamıştır. 6- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Başvuru Sahibinin Adı hatalı belirtilmiştir, Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri belirtilmemiştir, Tesis Adı Başvuru Formunda belirtilen ile uyuşmamaktadır, Abone Sözleşme Gücü hatalı belirtilmiştir, Projeksiyon Sistemi eksik belirtilmiştir, Koordinatlarda X ve Y değerleri hatalı ters belirtilmiştir, Cd sunulmadığında koordinatlar sorgulanamamıştır, Cd sunulmamıştır, Form imzalı değildir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000908958 | YG | 600 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Adı-Soyadı / Unvanı eksik belirtilmiştir, Ünite Kurulu Gücü Tesis Kurulu Gücünden küçük belirtilmiştir hatalıdır, Üretim Tesisi Kurulu Gücü, tüketim tesisi sözleşme gücünden fazla belirtilmiştir hatalıdır. 2- Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların "Yetki Belgeleri” nde; Yetki Belgeleri fotokopidir ve aslı görülmemiştir. 3- Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler; Ortaklık Yapısına İlişkin Belgeler fotokopidir ve aslı görülmemiştir. 4- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Tapu fotokopidir ve aslı görülmemiştir, Yapı Belgesi fotokopidir ve aslı görülmemiştir. 5- Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması; Tek Hat Şeması fotokopidir ıslak imzalı sunulmamıştır, Tek Hat şemasında mevcut ve yeni kurulacak tesis teknik özellikleri gösterilmemiştir. 6- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Abone Grubu hatalı belirtilmiştir, Abone Sözleşme Gücü hatalı belirtilmiştir, Üretim Tesisinin Yeri Mahalle bilgisi Tapu bilgileri ile uyuşmamaktadır, Tesis Toplam Kurulu DC Gücü, AC güçten küçük hatalı belirtilmiştir. 7- Lihkab veya Harita Mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi; Aplikasyon Krokisi fotokopidir ıslak imzalı sunulmamıştır, Lihkap veya Harita Mühendisi bilgileri belirtilmemiştir, Yapının bulunduğu arsanın köşe noktaları ve koordinatları belirtilmemiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000909432 | AG - Üç Faz | 2.2 | GÜNEŞ (ARAZİ) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatlarında projeksiyon sistemi hatalı belirtilmiştir, Tesis Kurulu Gücü Teknik Değerlendirme Formunda belirtilen güç değeriyle uyuşmamaktadır. 2- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Tapu fotokopidir ve aslı görülmemiştir, Tapu sahibi başvuru sahibi ile uyuşmamaktadır tahsis yazısı sunulmamıştır, Yapı belgesi ile tapu yeri uyuşmamaktadır. 3- Çatı uygulaması dışındaki başvurular için; Mutlak tarım arazileri, Özel ürün arazileri, Dikili tarım arazileri, Sulu tarım arazileri, Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak belge sunulmamıştır. 4- Tüketim Tesis(ler)ine ilişkin bilgiler ‘de; Abone adı başvuru sahibi ile uyuşmamaktadır hatalıdır 5- Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge sunulmamıştır. 6- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Başvuru Sahibinin Adı hatalı belirtilmiştir, Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri belirtilmemiştir, Tesis Adı Başvuru Formunda belirtilen ile uyuşmamaktadır, Abone Sözleşme Gücü hatalı belirtilmiştir, Projeksiyon Sistemi eksik belirtilmiştir, Koordinatlarda X ve Y değerleri hatalı ters belirtilmiştir, Cd sunulmadığında koordinatlar sorgulanamamıştır, Cd sunulmamıştır, Form imzalı değildir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000909758 | YG | 1100 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000910370 | AG - Üç Faz | 2.2 | GÜNEŞ (ARAZİ) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatlarında projeksiyon sistemi hatalı belirtilmiştir, Tesis Kurulu Gücü Teknik Değerlendirme Formunda belirtilen güç değeriyle uyuşmamaktadır. 2- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Tapu fotokopidir ve aslı görülmemiştir, Tapu sahibi başvuru sahibi ile uyuşmamaktadır tahsis yazısı sunulmamıştır. 3- Çatı uygulaması dışındaki başvurular için; Mutlak tarım arazileri, Özel ürün arazileri, Dikili tarım arazileri, Sulu tarım arazileri, Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak belge sunulmamıştır. 4- Tüketim Tesis(ler)ine ilişkin bilgiler ‘de; Abone adı başvuru sahibi ile uyuşmamaktadır hatalıdır. 5- Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge sunulmamıştır. 6- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Başvuru Sahibinin Adı hatalı belirtilmiştir, Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri belirtilmemiştir, Tesis Adı Başvuru Formunda belirtilen ile uyuşmamaktadır, Projeksiyon Sistemi eksik belirtilmiştir, Koordinatlarda X ve Y değerleri hatalı ters belirtilmiştir, Cd sunulmadığında koordinatlar sorgulanamamıştır, Cd sunulmamıştır, Form imzalı değildir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000911006 | AG - Üç Faz | 2.2 | GÜNEŞ (ARAZİ) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatlarında projeksiyon sistemi hatalı belirtilmiştir, Tesis Kurulu Gücü Teknik Değerlendirme Formunda belirtilen güç değeriyle uyuşmamaktadır. 2- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Tapu fotokopidir ve aslı görülmemiştir, Tapu sahibi başvuru sahibi ile uyuşmamaktadır tahsis yazısı sunulmamıştır, Yapı belgesi ile tapu yeri uyuşmamaktadır. 3- Çatı uygulaması dışındaki başvurular için; Mutlak tarım arazileri, Özel ürün arazileri, Dikili tarım arazileri, Sulu tarım arazileri, Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak belge sunulmamıştır. 4- Tüketim Tesis(ler)ine ilişkin bilgiler ‘de; Abone adı başvuru sahibi ile uyuşmamaktadır hatalıdır, Başvuruda bulunulan tüketim noktası ile tapuda yer alan parsel yeri uyuşmamaktadır. 5- Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge sunulmamıştır. 6- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Başvuru Sahibinin Adı hatalı belirtilmiştir, Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri belirtilmemiştir, Tesis Adı Başvuru Formunda belirtilen ile uyuşmamaktadır, Abone Sözleşme Gücü hatalı belirtilmiştir, Üretim Tesisinin Yeri bilgileri hatalı belirtilmiştir, Projeksiyon Sistemi eksik belirtilmiştir, Koordinatlarda X ve Y değerleri hatalı ters belirtilmiştir, Cd sunulmadığında koordinatlar sorgulanamamıştır, Cd sunulmamıştır, Form imzalı değildir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000911407 | AG - Üç Faz | 4.4 | GÜNEŞ (ARAZİ) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatları Teknik Değerlendirme Formunda belirtilen koordinatlarla uyuşmamaktadır. 2- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Tapu fotokopidir ve aslı görülmemiştir, Tapu sahibi başvuru sahibi ile uyuşmamaktadır tahsis yazısı sunulmamıştır. 3- Çatı uygulaması dışındaki başvurular için; Mutlak tarım arazileri, Özel ürün arazileri, Dikili tarım arazileri, Sulu tarım arazileri, Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak belge sunulmamıştır. 4- Tüketim Tesis(ler)ine ilişkin bilgiler ‘de; Abone adı başvuru sahibi ile uyuşmamaktadır hatalıdır. 5- Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge sunulmamıştır. 6- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Başvuru Sahibinin Adı hatalı belirtilmiştir, Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri belirtilmemiştir, Projeksiyon Sistemi eksik belirtilmiştir, Koordinatlarda X ve Y değerleri hatalı ters belirtilmiştir, Cd sunulmadığında koordinatlar sorgulanamamıştır, Cd sunulmamıştır, Form imzalı değildir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000912044 | AG - Üç Faz | 2.2 | GÜNEŞ (ARAZİ) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatları Teknik Değerlendirme Formunda belirtilen koordinatlarla uyuşmamaktadır, Tesis Kurulu Gücü Teknik Değerlendirme Formunda belirtilen güç değeriyle uyuşmamaktadır. 2- Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların "Yetki Belgeleri” nde; İmza beyannamesi fotokopidir ve aslı görülmemiştir. 3- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Tapu fotokopidir ve aslı görülmemiştir, Tapu sahibi başvuru sahibi ile uyuşmamaktadır tahsis yazısı sunulmamıştır. 4- Çatı uygulaması dışındaki başvurular için; Mutlak tarım arazileri, Özel ürün arazileri, Dikili tarım arazileri, Sulu tarım arazileri, Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak belge sunulmamıştır. 5- Tüketim Tesis(ler)ine ilişkin bilgiler ‘de; Abone adı başvuru sahibi ile uyuşmamaktadır hatalıdır. 6- Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge sunulmamıştır. 7- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Başvuru Sahibinin Adı hatalı belirtilmiştir, Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri belirtilmemiştir, Tesis Adı Başvuru Formunda belirtilen ile uyuşmamaktadır, Abone Sözleşme Gücü hatalı belirtilmiştir, Üretim Tesisinin Yeri bilgilerinde Mahalle bilgisi Tapu bilgileri ile uyuşmamaktadır, Projeksiyon Sistemi eksik belirtilmiştir, Koordinatlarda X ve Y değerleri hatalı ters belirtilmiştir, Cd sunulmadığında koordinatlar sorgulanamamıştır, Cd sunulmamıştır, Form imzalı değildir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000912767 | AG - Üç Faz | 4.4 | GÜNEŞ (ARAZİ) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatları Teknik Değerlendirme Formunda belirtilen koordinatlarla uyuşmamaktadır, Tesis Kurulu Gücü Teknik Değerlendirme Formunda belirtilen güç değeriyle uyuşmamaktadır. 2- Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların "Yetki Belgeleri” nde; İmza beyannamesi fotokopidir ve aslı görülmemiştir. 3- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Tapu fotokopidir ve aslı görülmemiştir, Tapu sahibi başvuru sahibi ile uyuşmamaktadır tahsis yazısı sunulmamıştır. 4- Çatı uygulaması dışındaki başvurular için; Mutlak tarım arazileri, Özel ürün arazileri, Dikili tarım arazileri, Sulu tarım arazileri, Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak belge sunulmamıştır. 5- Tüketim Tesis(ler)ine ilişkin bilgiler ‘de; Abone adı başvuru sahibi ile uyuşmamaktadır hatalıdır. 6- Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge sunulmamıştır. 7- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Başvuru Sahibinin Adı hatalı belirtilmiştir, Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri belirtilmemiştir, Abone Sözleşme Gücü hatalı belirtilmiştir, Üretim Tesisinin Yeri bilgilerinde Mahalle bilgisi Tapu bilgileri ile uyuşmamaktadır, Projeksiyon Sistemi eksik belirtilmiştir, Koordinatlarda X ve Y değerleri hatalı ters belirtilmiştir, Cd sunulmadığında koordinatlar sorgulanamamıştır, Cd sunulmamıştır, Form imzalı değildir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000913954 | YG | 260 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000914027 | YG | 300 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Tüketim Tesisi Tekil Kodu hatalı belirtilmiştir, Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir, Bağlantı Seviyesi hatalı belirtilmiştir. 2- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri belirtilmemiştir, Bağlanılacak Gerilim Seviyesi hatalı belirtilmiştir, Üretim Tesisinin Yeri bilgilerinde Mahalle bilgisi Tapu bilgileri ile uyuşmamaktadır, Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir. 3- Lihkab veya Harita Mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi; Aplikasyon Krokisi koordinat bilgileri hatalıdır. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000914301 | YG | 49.99 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000915434 | YG | 60 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000915442 | YG | 400 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Başvuru Formu sunulmamıştır. 2- Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler; Ortaklık Yapısına İlişkin Belgeler sunulmamıştır. 3- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Kira sözleşmesi fotokopidir ve aslı görülmemiştir. 4- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir, Dilim Orta Boylamı belirtilmemiştir, Coğrafi koordinatlar birbirini takip eden sırada ve kapalı alan oluşturacak şekilde belirtilmemiştir, Kurulum yapılacak çatı yerine parsel ve tüm yapıların koordinatları belirtilmiştir hatalıdır. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000915498 | YG | 96 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000915647 | YG | 960 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000915968 | YG | 50 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000916953 | YG | 1000 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000916960 | YG | 960 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000917078 | YG | 248 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Tesis Kurulu Gücü Md.5/1.c kapsamında hatalı belirtilmiştir, Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir. 2- Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler; Ortaklık Yapısına İlişkin Belgeler sunulmamıştır. 3- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000917118 | YG | 380 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Ek-3 ‘e göre başvuru gücünüz hatalıdır. 2- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Tapu arsa/tarla niteliğindedir, Yapı Belgesi sunulmamıştır. 3- Tüketim Tesis(ler)ine ilişkin bilgiler ‘de; Üretim tesisi kurulu gücü, tüketim tesisi sözleşme gücünden fazla belirtilmiştir hatalıdır. 4- Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont; Eski başvuruya ait dekont kullanılmıştır hatalıdır. 5- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Abone Sözleşme Gücü hatalı belirtilmiştir, Üretim Tesisinin Yeri bilgilerinde Mahalle bilgisi Tapu bilgileri ile uyuşmamaktadır. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000917161 | YG | 174 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Tesis Kurulu Gücü Md.5/1.c kapsamında hatalı belirtilmiştir. 2- Tüketim Tesis(ler)ine ilişkin bilgiler ‘de; Üretim tesisi kurulu gücü, tüketim tesisi sözleşme gücünden fazla belirtilmiştir hatalıdır. 3- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Abone Sözleşme Gücü hatalı belirtilmiştir, Üretim Tesisinin Yeri bilgilerinde Mahalle bilgisi Tapu bilgileri ile uyuşmamaktadır. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000917690 | YG | 240 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Tesis Kurulu Gücü Teknik Değerlendirme Formunda belirtilen ile uyuşmamaktadır. 2- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Tapu sunulmamıştır. 3- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Başvuru Sahibinin Adı ve İletişim Bilgileri hatalı belirtilmiştir, Üretim Tesisinin Yeri bilgilerinde Mahalle bilgisi hatalı belirtilmiştir, Evirici Gücü ve Evirici Sayısı toplam güçle uyuşmamaktadır, Form imzalı değildir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000917726 | YG | 240 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000917727 | YG | 600 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000917794 | YG | 4100 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000917900 | YG | 125 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000917920 | YG | 400 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000917939 | YG | 500 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000917966 | YG | 400 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000918026 | YG | 1600 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000918090 | YG | 990 | GÜNEŞ (ARAZİ) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000918330 | YG | 960 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Tesis Adresi eksik belirtilmiştir, Coğrafi koordinatlar birbirini takip eden sırada ve kapalı alan oluşturacak şekilde belirtilmemiştir. 2- Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların "Yetki Belgeleri” nde; Yetki Belgeleri fotokopidir ve aslı görülmemiştir. 3- Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont; Başvuru bedeli eksik yatırılmıştır hatalıdır. 4- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Coğrafi koordinatlar birbirini takip eden sırada ve kapalı alan oluşturacak şekilde belirtilmemiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000918416 | YG | 300 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000918420 | YG | 400 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir. 2- Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların "Yetki Belgeleri” nde; Vekilin imza beyannamesi sunulmamıştır. 3- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Tapu sunulmamıştır. 4- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000918433 | YG | 1500 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000918437 | AG - Üç Faz | 33.75 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Kurulum yapılacak çatılara ait koordinatlar belirtilmemiştir. 2- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Yapı Belgesi fotokopidir ve aslı görülmemiştir. 3- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Güneş Modülü Gücü hatalı belirtilmiştir, Kurulum yapılacak çatılara ait koordinatlar belirtilmemiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000918461 | YG | 240 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000918491 | YG | 150 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir. 2- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir. 3- Lihkab veya Harita Mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi; Aplikasyon Krokisi koordinat bilgileri hatalıdır, Aplikasyon krokisi arazi koordinatları belirtilmemiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000918494 | YG | 150 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000918506 | YG | 800 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir, Tesis Kurulu Gücü, tüketim tesisi sözleşme gücünden fazla belirtilmiştir hatalıdır. 2- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Tapu arsa/tarla niteliğindedir, Yapı Belgesi sunulmamıştır. 3- Tüketim Tesis(ler)ine ilişkin bilgiler ‘de; Üretim tesisi kurulu gücü, tüketim tesisi sözleşme gücünden fazla belirtilmiştir hatalıdır. 4- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Abone Sözleşme Gücü hatalı belirtilmiştir, Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir. 5- Lihkab veya Harita Mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi; Lihkap veya Harita Mühendisi bilgileri eksik belirtilmiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000918544 | YG | 1250 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000918546 | YG | 396 | GÜNEŞ (ARAZİ) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Çatı uygulaması dışındaki başvurular için; Mutlak tarım arazileri, Özel ürün arazileri, Dikili tarım arazileri, Sulu tarım arazileri, Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak belge sunulmamıştır. 2- Tüketim Tesis(ler)ine ilişkin bilgiler ‘de; Üretim tesisi kurulu gücü, tüketim tesisi sözleşme gücünden fazla belirtilmiştir hatalıdır. 3- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Abone Sözleşme Gücü hatalı belirtilmiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000918561 | YG | 385 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Tüketim Tesis(ler)ine ilişkin bilgiler ‘de; Üretim tesisi kurulu gücü, tüketim tesisi sözleşme gücünden fazla belirtilmiştir hatalıdır. 2- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Abone Sözleşme Gücü hatalı belirtilmiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000918594 | YG | 400 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000918627 | YG | 420 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Başvuru gücünüz mevcut tüketim trafosu gücünden büyük olduğundan hatalıdır, Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir. 2- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Abone Sözleşme Gücü hatalı belirtilmiştir, Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000918632 | YG | 960 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000918648 | YG | 300 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000918650 | YG | 1200 | KOJENERASYON | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Çatı uygulaması dışındaki başvurular için; Mutlak tarım arazileri, Özel ürün arazileri, Dikili tarım arazileri, Sulu tarım arazileri, Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak belgede ilgili maddeleri kapsamadığı belirtilmemiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000918683 | YG | 75 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir. 2- Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler; Ortaklık Yapısına İlişkin Belgeler fotokopidir ve aslı görülmemiştir. 3- Tüketim Tesis(ler)ine ilişkin bilgiler ‘de; Mevcut tüketim tesisi ile planlanan üretim tesisi aynı yerde değildir. 4- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000918687 | YG | 240 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000918701 | YG | 600 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8000918753 | YG | 420 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont; Dekont sunulmamıştır. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000918763 | YG | 3200 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Tüketim Tesisi Tekil Kodu hatalı belirtilmiştir, Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir, Ünite Kurulu Gücü belirtilmemiştir, Tesis Kurulu Gücü birimi belirtilmemiştir, Bağlantı Seviyesi hatalı belirtilmiştir, Lisans sahasına lisanssız üretim tesisi kurulamaz. 2- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri belirtilmemiştir, Bağlanılacak Gerilim Seviyesi hatalı belirtilmiştir, Üretim Tesisinin Yeri bilgilerinde Mahalle bilgisi Tapu bilgileri ile uyuşmamaktadır, Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir, Dilim Orta Boylamı belirtilmemiştir. 3- Lihkab veya Harita Mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi; Lihkap veya Harita Mühendisi bilgileri eksik belirtilmiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000918808 | YG | 330 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası belirtilmemiştir, Tüketim Tesisi Tekil Kodu hatalı belirtilmiştir, Coğrafi koordinatlar birbirini takip eden sırada ve kapalı alan oluşturacak şekilde belirtilmemiştir, Bağlantı Seviyesi hatalı belirtilmiştir. 2- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Kurulum yapılacak yapıların bulunduğu parsellerin tümüne ait tapular sunulmamıştır, Tapu web tapudur sorgulanamamıştır, Yapı Belgesi fotokopidir ve aslı görülmemiştir. 3- Tüketim Tesis(ler)ine ilişkin bilgiler ‘de; Tekil Kod belirtilmemiştir. 4- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri belirtilmemiştir, Başvuru Sahibinin Niteliği hatalı belirtilmiştir, Abone Grubu sorgulanamamıştır, Bağlanılacak Gerilim Seviyesi hatalı belirtilmiştir, Abone Sözleşme Gücü sorgulanamamıştır, Üretim Tesisinin Yeri bilgilerinde parsel bilgisi eksik belirtilmiştir, Projeksiyon Sistemi eksik belirtilmiştir, Arazi köşe noktaları eksik belirtilmiştir, Koordinatlar birbirini takip eden sırada ve kapalı alan oluşturacak şekilde belirtilmemiştir, Formu imzalayanın Adı-Soyadı/Unvanı belirtilmemiştir. 5- Lihkab veya Harita Mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi; Lihkap veya Harita Mühendisi bilgileri eksik belirtilmiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8000918817 | YG | 60 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası belirtilmemiştir, Coğrafi koordinatlarda B1 değeri hatalı belirtilmiştir. 2- Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler; Ortaklık Yapısına İlişkin Belgeler sunulmamıştır. 3- Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması; Tek Hat Şeması imzalı sunulmamıştır, Tek Hat Şeması okunamamaktadır, Tek Hat şemasında kurulacak tesisin teknik özellikleri eksik gösterilmiştir. 4- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Başvuru Sahibinin Adı belirtilmemiştir, Başvuru Sahibinin Niteliği hatalı belirtilmiştir, Abone Grubu hatalı belirtilmiştir, Coğrafi koordinatlarda B1 değeri hatalı belirtilmiştir, CD boş sunulmuştur. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.