## Lisanssız Üretim Tesisleri - ED
Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları Evrak Değerlendirme Sonuçları (21.11.2023)
Başvuru No | Gerilim Seviyesi | Kurulu gücü (kWe) | Kaynak Türü | Uygulama Yeri | Komisyon inceleme sonucu | Açıklama
8001335110 | YG | 55 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001335122 | YG | 96 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001336831 | YG | 700 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Adı-Soyadı / Unvanı eksik belirtilmiştir, Üretim tesisi kurulu gücü, tüketim tesisi sözleşme gücünden fazla belirtilmiştir hatalıdır. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001338104 | YG | 770 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001338988 | YG | 350 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001338989 | YG | 500 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001339164 | YG | 250 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001339366 | YG | 3000 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001339379 | YG | 240 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001339781 | YG | 400 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lihkab veya Harita Mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi; Aplikasyon Krokisi Lihkap veya Harita Mühendisi onaylı değildir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001339883 | YG | 400 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi koordinatlarda K16 X (kuzey) değeri hatalı belirtilmiştir. 2- Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont; Dekont sunulmamıştır. 3- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Koordinatlarda K16 X (kuzey) değeri hatalı belirtilmiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001340096 | YG | 150 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001340101 | YG | 230 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001340251 | YG | 66 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Tesis Kurulu Gücü Teknik Değerlendirme Formunda belirtilen ile uyuşmamaktadır ve DC güçten fazla belirtilmiştir, Projeksiyon sistemi ve Dilim Orta Boylamı hatalı belirtilmiştir, Mevcut tüketim tesisi ile planlanan üretim tesisi aynı yerde değildir. 2- Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler; Ortaklık Yapısına İlişkin Belgeler sunulmamıştır. 3- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Projeksiyon Sistemi hatalı belirtilmiştir, Dilim Orta Boylamı hatalı belirtilmiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001340255 | AG | 72 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Üretim tesisi kurulu gücü, tüketim tesisi sözleşme gücünden fazla belirtilmiştir hatalıdır. 2- Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler; Ortaklık Yapısına İlişkin Belgeler sunulmamıştır. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001340527 | AG | 42 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Ek-3 ‘e göre başvuru gücünüz hatalıdır. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001340735 | YG | 250 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001340736 | YG | 400 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001340737 | YG | 196.9 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001340780 | YG | 49 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001341114 | YG | 400 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001341415 | AG | 27 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001341423 | YG | 400 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001341667 | YG | 240 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001341758 | YG | 1500 | Güneş | Arazi | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001342132 | YG | 600 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001342204 | YG | 900 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001342217 | YG | 160 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir. 2- Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler; Ortaklık Yapısına İlişkin Belgeler sunulmamıştır. 3- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Site karar defteri sunulmamıştır. 4- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Koordinatlar hatalı belirtilmiştir. 5- Lihkab veya Harita Mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi; Aplikasyon Krokisi koordinat bilgileri hatalıdır. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001342391 | YG | 150 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir. 2- Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler; Ortaklık Yapısına İlişkin Belgeler sunulmamıştır. 3- Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması; Tek Hat Şeması imzalı sunulmamıştır. 4- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Koordinatlar hatalı belirtilmiştir. 5- Lihkab veya Harita Mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi; Aplikasyon Krokisi koordinat bilgileri hatalıdır. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001342498 | YG | 300 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001342543 | AG | 40.2 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Ek-3 ‘e göre başvuru gücünüz hatalıdır, E-imzalar vekil tarafından atılmamıştır. 2- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Koordinatlarda sadece çatı alanı belirtilmemiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001342598 | YG | 240 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001342618 | YG | 1200 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Tüketim Tesisi Tekil Kodları aynı tarife grubunda değildir. 2- Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların "Yetki Belgeleri” nde; Yetkilendirme yazısı belirtilen yetkili tarafından verilmemiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001342628 | YG | 240 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Başvuru mükerrerdir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001342663 | YG | 200 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001342689 | YG | 1800 | Güneş | Arazi | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001342690 | YG | 840 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi koordinatlar birbirini takip eden sırada ve kapalı alan oluşturacak şekilde belirtilmemiştir. 2- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Kira sözleşmesi noter onaylı değildir ve ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi sunulmamıştır. 3- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Koordinatlar birbirini takip eden sırada ve kapalı alan oluşturacak şekilde belirtilmemiştir. 4- Lihkab veya Harita Mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi; Aplikasyon Krokisi koordinatlar birbirini takip eden sırada ve kapalı alan oluşturacak şekilde belirtilmemiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.
8001342691 | YG | 840 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi koordinatlar birbirini takip eden sırada ve kapalı alan oluşturacak şekilde belirtilmemiştir, Başvuru mükerrerdir. 2- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Kira sözleşmesi noter onaylı değildir ve ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi sunulmamıştır. 3- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Koordinatlar birbirini takip eden sırada ve kapalı alan oluşturacak şekilde belirtilmemiştir. 4- Lihkab veya Harita Mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi; Aplikasyon Krokisi koordinatlar birbirini takip eden sırada ve kapalı alan oluşturacak şekilde belirtilmemiştir. “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Başvuruların evrak yönünden değerlendirilmesi" başlıklı 13. Maddesi”ne göre, Komisyon tarafından eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir.