## 10 kW Bağl. Kap. Durum Tab.
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
NOT: Tabloda bulunmayan trafolardan henüz başvuru yapılmamıştır.Tablo sadece başvuru yapılan trafoları göstermektedir.
TM ADI | TM Kurulu Gücü (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Adı | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (kVA) | 3- 10 kW Aralığındaki Tesisler İçin Tahsis Edilebilir Dağıtım Trafosu Kapasitesi (kW) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  |  |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  |  |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Tesisleri
[5 empty] | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı |  | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı |  | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı
[5 empty] | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
TM-03 ( TUZLA TM ) | 80+80+80+80 | 2 TR 20-TR 10 (TR9010) | 630 | 315 | [10 empty] | 1 | 6
TM-04 ( DILISKELESI TM ) | 100+80+80 | EMLAK KONUT 3 ETAP TR5 (DM10403) | 1600 | 800 | [8 empty] | 1 | 1
TM-04 ( DILISKELESI TM ) | 100+80+80 | EMLAK KONUT 3 ETAP TR4 (DM10402) | 1000 | 500 | [8 empty] | 1 | 1
TM-04 ( DILISKELESI TM ) | 100+80+80 | EMLAK KONUT 3 ETAP TR3 (DM10401) | 1600 | 800 | [8 empty] | 1 | 1
TM-04 ( DILISKELESI TM ) | 100+80+80 | EMLAK KONUT 3 ETAP TR2 (DM10400) | 1600 | 800 | [8 empty] | 1 | 1
TM-04 ( DILISKELESI TM ) | 100+80+80 | EMLAK KONUT 3 ETAP TR1 (DM10399) | 1600 | 800 | [8 empty] | 1 | 2
TM-04 ( DILISKELESI TM ) | 100+80+80 | EMLAK KONUT 3 ETAP TR7 (DM10405) | 1600 | 800 | [8 empty] | 1 | 1
TM-04 ( DILISKELESI TM ) | 100+80+80 | EMLAK KONUT 3 ETAP TR6 (DM10404) | 1600 | 800 | [8 empty] | 1 | 1
TM-07 ( YARIMCA-II TM ) | 80+80 | KÖRFEZ KENT 3.ETAP TR-2 TR (TR5183) | 1250 | 625 |  |  |  |  | 1 | 1.5
TM-07 ( YARIMCA-II TM ) | 80+80 | KÖRFEZ KENT 4.ETAP TR-2 TR (TR5186) | 1250 | 625 |  |  |  |  | 1 | 2
TM-10 ( GÖLCÜK YENIKÖY TM ) | 80+80 | Mannesman Sokak TRP2616 | 250 | 125 |  |  | 1 | 5
TM-10 ( GÖLCÜK YENIKÖY TM ) | 80+80 | Döngel KÖK Dahili DM2507-TR2561 | 250 | 125 | [10 empty] | 1 | 8.5
TM-13 ( SAKARYA TM ) | 50+50 | Selahiye Köyü Giriş (Yeni TR) TRP814 | 100 | 50 |  |  | 1 | 10
TM-13 ( SAKARYA TM ) | 50+50 | Camili Köyü TRP698 | 63 | 31.5 |  |  | 1 | 6
TM-13 ( SAKARYA TM ) | 50+50 | Asfalt Şantiyesi TRP82 | 400 | 200 |  |  | 1 | 10
TM-13 ( SAKARYA TM ) | 50+50 | ARMAS(IPAS) TRP1408ö | 250 | 125 | [6 empty] | 1 | 5.89 |  |  | 1 | 5.89
TM-16 ( AKYAZI KUZULUK TM ) | 50+50 | REŞADİYE KÖYÜ 14.8 (TRP117) | 160 | 80 | [10 empty] | 1 | 10
TM-16 ( AKYAZI KUZULUK TM ) | 50+50 | Süt Fab. Yanı DM DM15TR99 | 400 | 200 |  |  | 1 | 8.27
TM-18 ( KARASU TM ) | 50+25 | Kuyumcullu Köyü Merkez T50 (TRP93) | 160 | 80 | [10 empty] | 1 | 3
TM-19 ( BOLU I TM ) | 50+50 | Çakmaklar Merkez (TR1188) | 400 | 200 | [6 empty] | 1 | 6
TM-19 ( BOLU I TM ) | 50+50 | NAFİ ISNIK KÜMES TR1423O | 50 | 25 | [10 empty] | 1 | 9.92
TM-23 ( GÖYNÜK TM ) | 125 | Aksaklar Merkez Mah (TR4088) | 50 | 25 | 4 | 8
TM-23 ( GÖYNÜK TM ) | 125 | Aksaklar Turgut (TR4145) | 50 | 25 | 2 | 4
TM-23 ( GÖYNÜK TM ) | 125 | Dağhacılar Kabaca (TR4091) | 100 | 50 | 2 | 4.8
TM-23 ( GÖYNÜK TM ) | 125 | Dağhacılar Merkez Mah (TR4090) | 50 | 25 | 3 | 6
TM-23 ( GÖYNÜK TM ) | 125 | Dağşeyhler Köyü (TR4089) | 100 | 50 | 6 | 10.4
TM-23 ( GÖYNÜK TM ) | 125 | Güneyçallıca Güney (TR4133) | 50 | 25 | 4 | 8
TM-23 ( GÖYNÜK TM ) | 125 | Güneyçallıca Merkez Mah (TR4132) | 100 | 50 | 2 | 4 | 1 | 3.2
TM-23 ( GÖYNÜK TM ) | 125 | Tekirler Merkez Mah (TR4092) | 50 | 25 | 3 | 5.2
TM-23 ( GÖYNÜK TM ) | 125 | Tekirler Yörükler (TR4093) | 50 | 25 | 2 | 4 | 1 | 3.2
TM-24 ( KAYNASLI TM ) | 50+25 | AYDINPINAR ŞOSE (TR-558DUZCE) | 100 | 50 | [10 empty] | 1 | 6
TM-26 ( OSMANCA TM ) | 50+50 | Çaybükü Pakmaya Sapak TR-6025 | 100 | 50 |  |  | 1 | 5
TM-26 ( OSMANCA TM ) | 50+50 | AZMİMİLLİ MAH UZAY SOKAK (TR-79DUZCE) | 250 | 125 | [10 empty] | 1 | 3
Şahıslara ait özel trafolardan tahsis edilen kapasiteler* | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
*Dağıtım bölgesi içerisinde kişiye ait trafo merkezlerine yapılan başvurulara ait kişi ve trafo merkezi ayrımı olmaksızın toplam bilgiler verilecektir.