## 10 kW Bağl. Kap. Durum Tab.
10 KW'YA KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN BAĞLANTI KAPASİTESİ DURUM TABLOSU
NOT: Tabloda bulunmayan trafolardan henüz başvuru yapılmamıştır.Tablo sadece başvuru yapılan trafoları göstermektedir.
TM ADI | TM Kurulu Gücü (MVA) | Dağıtım Trafo Merkezi Adı | Dağıtım Trafo Merkezi Kurulu Gücü (kVA) | 3- 10 kW Aralığındaki Tesisler İçin Tahsis Edilebilir Dağıtım Trafosu Kapasitesi (kW) | Çağrı Mektubu Almaya Hak Kazanan Başvurular |  |  |  | Bağlantı Anlaşması İmzalanan Başvurular |  |  |  | Geçici Kabulü Tamamlanan Üretim Tesisleri
[5 empty] | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı |  | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı |  | 3 kW'a kadar |  | 3-10 kW aralığı
[5 empty] | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW) | Başvuru Sayısı (Adet) | Kurulu Güç (kW)
TM-02 ( GOSB TM ) | 80+80+80+80 | 4TR23-KAMYONCULAR KABIN (TR10134) | 1000 | 500 |  |  | 1 | 6.636
TM-03 ( TUZLA TM ) | 80+80+80+80 | 2 TR 20-TR 10 (TR9010) | 630 | 315 | [10 empty] | 1 | 6
TM-04 ( DILISKELESI TM ) | 100+80+80 | 2TR26-TICARET LISESI KABIN (TR10259) | 630 | 315 |  |  |  |  | 1 | 2
TM-04 ( DILISKELESI TM ) | 100+80+80 | NURHAN GAZERYAN (TRP8536ö) | 50 | 25
TM-04 ( DILISKELESI TM ) | 100+80+80 | EMLAK KONUT 3 ETAP TR5 (DM10403) | 1600 | 800 | 1 | 1
TM-04 ( DILISKELESI TM ) | 100+80+80 | EMLAK KONUT 3 ETAP TR4 (DM10402) | 1000 | 500 | 1 | 1
TM-04 ( DILISKELESI TM ) | 100+80+80 | EMLAK KONUT 3 ETAP TR3 (DM10401) | 1600 | 800 | 1 | 1
TM-04 ( DILISKELESI TM ) | 100+80+80 | EMLAK KONUT 3 ETAP TR2 (DM10400) | 1600 | 800 | 1 | 1
TM-04 ( DILISKELESI TM ) | 100+80+80 | EMLAK KONUT 3 ETAP TR1 (DM10399) | 1600 | 800 | 1 | 2
TM-04 ( DILISKELESI TM ) | 100+80+80 | EMLAK KONUT 3 ETAP TR7 (DM10405) | 1600 | 800 | 1 | 1
TM-04 ( DILISKELESI TM ) | 100+80+80 | EMLAK KONUT 3 ETAP TR6 (DM10404) | 1600 | 800 | 1 | 1
TM-07 ( YARIMCA-II TM ) | 80+80 | KÖRFEZ KENT 3.ETAP TR-2 TR (TR5183) | 1250 | 625 |  |  |  |  | 1 | 1.5
TM-07 ( YARIMCA-II TM ) | 80+80 | KÖRFEZ KENT 4.ETAP TR-2 TR (TR5186) | 1250 | 625 |  |  |  |  | 1 | 2
TM-10 ( GÖLCÜK YENIKÖY TM ) |  | Mannesman Sokak TRP2616 |  |  |  |  | 1 | 5
TM-12 ( ADAPAZARI TM ) | 90+50+80 | TRP25 (BEŞKÖPRÜ RODOP SK.İÇİ) | 400 | 200 |  |  | 1 | 6
TM-16 ( AKYAZI KUZULUK TM ) | 50+50 | REŞADİYE KÖYÜ 14.8 (TRP117) | 160 | 80 |  |  | 1 | 10
TM-18 ( KARASU TM ) | 50+25 | Kuyumcullu Köyü Merkez T50 (TRP93) | 160 | 80 |  |  |  |  | 1 | 3
TM-19 ( BOLU I TM ) | 50+50 | Çakmaklar Merkez (TR1188) | 400 | 200 |  |  | 1 | 6
TM-19 ( BOLU I TM ) | 50+50 | NAFİ ISNIK KÜMES TR1423O | 50 | 25 |  |  | 1 | 9.92
TM-24 ( KAYNASLI TM ) | 50+25 | Yeşiltepe Köyü Merkez TR1 (TR-64Kaynaşlı) | 160 | 80 |  |  | 1 | 3
TM-24 ( KAYNASLI TM ) | 50+25 | AYDINPINAR ŞOSE (TR-558DUZCE) | 100 | 50 | [10 empty] | 1 | 6
TM-26 ( OSMANCA TM ) | 50+50 | AZMİMİLLİ MAH UZAY SOKAK (TR-79DUZCE) | 250 | 125 | [10 empty] | 1 | 3
Şahıslara ait özel trafolardan tahsis edilen kapasiteler* | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
*Dağıtım bölgesi içerisinde kişiye ait trafo merkezlerine yapılan başvurulara ait kişi ve trafo merkezi ayrımı olmaksızın toplam bilgiler verilecektir.