## 25 kW Usul Esas
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 11 nci Maddesinin Birinci Fıkrası Kapsamında Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Başvurularına İlişkin (25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar Kapsamında) Bilgilendirme (29.04.2022)
Başvuru No | Gerilim Seviyesi | Kurulu gücü (kWe) | Türü (kaynak) | Değerlendirme sonucu | Açıklama
8000887061 | AG - Üç Faz | 8 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Kimlik/Yetki Belgesi; Gerçek kişiler için aslıyla birlikte sunulacak Nüfus Cüzdanı fotokopisi sunulmamıştır. 2- Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak; Tapu fotokopidir ve aslı görülmemiştir, Bağımsız bölüm pay sahiplerinden muvafakatname alınmamıştır, Birden fazla kullanıcının bulunduğu binalarda (apartman vs) apartman veya sitelerin karar defterlerinde başvuru sahibi için güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurulabileceğine dair karar örneğinin noter onaylı sureti sunulmamıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir. Talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.
8000892552 | AG - Üç Faz | 8.748 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000894615 | AG - Tek Faz | 9.9 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu’nda; Üretim Tesisinin Adresi eksik belirtilmiştir, Üretim Tesisinin Kurulu Gücü, sözleşme gücünden büyük belirtilmiştir hatalıdır, Bağlantı Şekli hatalı belirtilmiştir. 2- Kimlik/Yetki Belgesi; Gerçek kişiler için aslıyla birlikte sunulacak Nüfus Cüzdanı fotokopisi sunulmamıştır. 3- Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak; Bağımsız bölüm pay sahiplerinden muvafakatname alınmamıştır, Birden fazla kullanıcının bulunduğu binalarda (apartman vs) apartman veya sitelerin karar defterlerinde başvuru sahibi için güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurulabileceğine dair karar örneğinin noter onaylı sureti sunulmamıştır. 4- Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan; Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan sunulmamıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir. Talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.
8000894645 | AG - Üç Faz | 9.9 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu’nda; Tüketim Tesisi Tekil Kodu hatalı belirtilmiştir, Üretim Tesisinin Adresi eksik belirtilmiştir, Üretim Tesisinin Kurulu Gücü, sözleşme gücünden büyük belirtilmiştir hatalıdır. 2- Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak; Tapu arsa/tarla niteliğindedir yapıya ilişkin yapı belgesi sunulmamıştır. 3- Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan; Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan sunulmamıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir. Talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.
8000895207 | AG - Üç Faz | 8 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000895733 | AG - Üç Faz | 10.12 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000895739 | AG - Üç Faz | 10.12 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000895915 | AG - Üç Faz | 10 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000899173 | AG - Üç Faz | 10 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000899176 | AG - Üç Faz | 9 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu’nda; Üretim Tesisinin Kurulu Gücü, sözleşme gücünden büyük belirtilmiştir hatalıdır. 2- Kimlik/Yetki Belgesi; Gerçek kişiler için aslıyla birlikte sunulacak Nüfus Cüzdanı fotokopidir aslı görülmemiştir. 3- Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak; Tapu sahibi ile başvuru sahibi farklıdır uyuşmamaktadır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir. Talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.
8000899228 | AG - Tek Faz | 2 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000899273 | AG - Tek Faz | 2.5 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000899275 | AG - Tek Faz | 1.5 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000899277 | AG - Tek Faz | 1.5 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000899295 | AG - Tek Faz | 1.5 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000899298 | AG - Tek Faz | 1.5 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000899300 | AG - Tek Faz | 2 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000899323 | AG - Tek Faz | 2 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000899325 | AG - Tek Faz | 1.5 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000899330 | AG - Tek Faz | 2 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000899351 | AG - Tek Faz | 2 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000899357 | AG - Tek Faz | 3 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000899358 | AG - Tek Faz | 3 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000899359 | AG - Tek Faz | 1.5 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000899360 | AG - Tek Faz | 5 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000899385 | AG - Tek Faz | 1.5 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000899388 | AG - Tek Faz | 2.5 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000899402 | AG - Tek Faz | 1.5 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000899403 | AG - Tek Faz | 2 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000900554 | AG - Üç Faz | 10 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000900558 | AG - Üç Faz | 10 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000900640 | AG - Üç Faz | 25 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu’nda; Üretim Tesisinin Kurulu Gücü, sözleşme gücünden büyük belirtilmiştir hatalıdır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir. Talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.
8000900867 | AG - Tek Faz | 3 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu’nda; Türü / Kullanılan Kaynak alanına yönetmelik maddesi hatalı belirtilmiştir. 2- Kimlik/Yetki Belgesi; Gerçek kişiler için aslıyla birlikte sunulacak Nüfus Cüzdanı fotokopisi aslı görülmemiştir ve fotokopide kimliğin tamamı çıkmamıştır, Vekaletname fotokopidir ve aslı görülmemiştir. 3- Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak; Tapu fotokopidir ve aslı görülmemiştir, Birden fazla kullanıcının bulunduğu binalarda (apartman vs) apartman veya sitelerin karar defterlerinde başvuru sahibi için güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurulabileceğine dair karar örneğinin noter onaylı sureti sunulmamıştır. 4- Tüketim tesisi ile ilgili olarak; Abonelik tipi şantiye olup geçici abonelik kapsamındadır hatalıdır. 5- Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan; Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan hatalı sunulmuştur. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir. Talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.
8000900929 | AG - Üç Faz | 8 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000901015 | AG - Üç Faz | 5 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu’nda; T.C. Vergi / T.C. Kimlik Numarası belirtilmemiştir, Banka Hesap Numarası (IBAN) belirtilmemiştir. 2- Kimlik/Yetki Belgesi; Gerçek kişiler için aslıyla birlikte sunulacak Nüfus Cüzdanı fotokopisi sunulmamıştır. 3- Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak; Tapu fotokopidir ve aslı görülmemiştir, Yapı Belgesi fotokopidir ve aslı görülmemiştir, Tapu sahibi ile başvuru sahibi farklıdır uyuşmamaktadır. 4- Tüketim tesisi ile ilgili olarak; Abone sahibi ile başvuru sahibi farklıdır uyuşmamaktadır, Abone yeri ile tapu yeri farklıdır uyuşmamaktadır. 5- Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan; Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan sunulmamıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir. Talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.
8000901029 | AG - Tek Faz | 5 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Uygun. | Çağrı Mektubu almaya hak kazanılmıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, duyuruyu takip eden 7 gün içerisinde tebliğ edilmek üzere postaya verilecektir. Tebliğ tarihi itibariyle 90 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalamak üzere başvuru yapılması gerekmektedir.
8000901171 | AG - Üç Faz | 10 | GÜNEŞ (ÇATI/CEPHE) | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Kimlik/Yetki Belgesi; Gerçek kişiler için aslıyla birlikte sunulacak Nüfus Cüzdanı fotokopisi sunulmamıştır. 2- Üretim tesisinin kurulacağı alan ile ilgili olarak; Tapu fotokopidir ve aslı görülmemiştir, Yapı Belgesi fotokopidir ve aslı görülmemiştir, Tapu sahibi ile başvuru sahibi farklıdır uyuşmamaktadır. 3- Tüketim tesisi ile ilgili olarak; Abone sahibi ile başvuru sahibi farklıdır uyuşmamaktadır. 4- Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan; Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan sunulmamıştır. “18.01.2018 tarih ve 30305 sayılı 25 kW'a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri İçin Usul ve Esaslar "Çağrı Mektubu başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması" başlıklı 6. Maddesi”ne göre, eksik/yanlış evrak tespit edildiğinden iptal edilmiştir. Talep edilmesi halinde başvuru evrakları iade edilecektir.