## Ön Yüz
BİLDİRİMLİ KESİNTİ GÜVENLİK FORMU (YÜKLENİCİ/3.ŞAHIS)
PLANLI KESİNTİ NO:
ELEKTRİK KESME
| Lokasyon Adı / Bölgesi |  |  |  |  | : …………………………………………………………………………………………………….
| Form Düzenlenme Tarihi |  |  |  |  | : …………………………………………………………………………………………………….
| Bildirimli Kesinti Yapılacak Fider / ENH Kodu |  |  |  |  | : …………………………………………………………………………………………………….
| Bildirimli Kesinti Yapılacak Trafo / AG Çıkış Kolu Kodu |  |  |  |  | : …………………………………………………………………………………………………….
| Yapılacak Çalışmanın Tarifi |  |  |  |  | : …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..
| İşin Başlama Saati |  |  |  |  | : …………………………………………………………………………………………………….
| İşin Planlanan Bitiş Saati |  |  |  |  | : …………………………………………………………………………………………………….
Tekniğine Uygun Mahalli Topraklama Krokisi
SEDAŞ YETKİLİSİ; İş emrindeki görev ile sahadaki adresin ve yapılacak olan işin doğruluğu teyit edilmiştir. Kesinti sonrası çalışma yapacak ekibi yöneten sahadaki firma yetkilisinin Talep sahibi firma yetkilisi olup olmadığının kontrolu yapılmıştır. Formun arkasında bulunan personel sayısı, iş ekipmanı, makina ve iş güvenliği ekipmanlarının işe uygunluğunu kontrol edilmiştir. Herhangi bir eksiklik görülmesi halinde üst amire bilgi vererek aldığı onay ile bildirimli kesinti işlemi iptal edilir. Dağıtım şebekesinde elektriksel manevra yaparak hattaki elektrik kesilmiştir. Kesinti yapılan dağıtım unsuru Firma Yetkilisi ile birlikte kilit altına alınmıştır ( Her iki taraf da enerji kesinti noktasını ayrı ayrı EKED donanımları kullanarak kilit altına alacaktır ). Elektrik kesme işlemi yapıldıktan sonra çalışmanın yapılacağı noktaya firma yetkilisiyle birlikte giderek enerjinin kesildiği YG/AG dedektör ile kontrol edilmiştir. Tekniğine uygun mahalli topraklamanın yapılması ve krokilendirilmesi sağlanacaktır. Firma yetkilisine enerji kesilen yerler ve enerji olan yerler tarif edilerek gereken güvenlik ikazları yapılmıştır.
FİRMA YETKİLİSİ; Kesinti yapılan dağıtım unsuru SEDAŞ Yetkilisi ile birlikte kilit altına alınmıştır ( Her iki tarafda enerji kesinti noktasını ayrı ayrı EKED donanımları kullanarak kilit altına alacaktır ). Çalışmanın yapılacağı şebeke bölümünün enerjisiz olduğunun kontrolü kendimize ait YG/AG dedektör ile kontrol edilmiştir. Tekniğine uygun mahalli topraklama tesis edilerek ve çalışma ortamı güvenliği ile çevre emniyeti için her türlü tedbir aldıktan sonra çalışmaya başlanacaktır. Yukarıdaki krokide belirtilen şekilde mahalli topraklama yapılmıştır. Yukarıdaki Krokide kesik çizgilerle belirtilen alan güvenli bölge olduğu tüm çalışanlarca kabul edilmiş ve bu bölgenin dışında bir işlem yapılmayacaktır.
|  | SEDAŞ YETKİLİSİ |  |  |  |  | FİRMA YETKİLİSİ
|  | Ad Soyad - İmza |  |  |  |  | Ad Soyad - İmza
| …………………………………………….. | [5 empty] | ……………………………………………..
ELEKTRİK VERME
Elektrik kesme formunda belirtilen ve …...…/…...…/20.…... Tarihinde elektriği kesilen bölgelerde;
Yapılacak olan işleri bitirdiğimi, elektrik verildikten sonra çalıştığım noktada herhangi bir faaliyet yürütmeyeceğimi,
Ekibimi / Ekiplerimi çalışma alanı dışına çıkartıp, yoklama yaptığımı,
Ekibime / Ekiplerime çalışma alanına girmeyi yasakladığımı,
Çalışmamız esnasında almış olduğum güvenlik önlemlerimi kaldırdığımı, enerji verilmesinde sakınca bulunmadığını,
TAAHHÜT VE BEYAN ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
(İşi bitirme beyanında bulunan ve enerji talep eden )
Ad Soyad - İmza
…………………………………………………..
…...…/…...…/20.…... tarihinde, ………………...........……….. numaralı bildirimli kesinti elektrik kesme ve verme formu ile elektriği kesilen bölgelere, Firma Yetkilisi'nin yukarıdaki taahhüt ve beyanı doğrultusunda kontrol edilerek, ……/……/20.…. tarih ve saat …...… : …..… 'da elektrik verilmiştir.
SEDAŞ YETKİLİSİ
Ad Soyad - İmza
…………………………………………………..

## Arka Yüz
Bildirimli Kesinti Enerji Kesme Kontrol Listesi
Enerjisi kesintisi sonrası çalışma kim tarafından yürütülecek? |  |  |  |  | □ | Yüklenici | □ | 3. Şahıs
Enerji Kesme/Verme protokolünü imzalayacak yetkili kişi operasyon sahasına gelmiş mi? |  |  |  |  | □ | Evet | □ | Hayır
Cevap Hayır ise; Kesinti İptal edilir.
Yapılacak çalışma, iş emrinde belirtilen çalışma ile uyumlu mu? |  |  |  |  | □ | Evet | □ | Hayır
Gerekli çalışmayı yapacak personellerin meslek yeterlilik belgesi mevcut mudur ? |  |  |  |  | □ | Evet | □ | Hayır
Platformlu araç, Vinç vb. araçları kullanacak kişi operatörlük belgesi almış mıdır ? |  |  |  |  | □ | Evet | □ | Hayır
Gerekli güvenlik önlemleri alınmış mı ? ( Çevre, Yol Emniyeti vb.) |  |  |  |  | □ | Evet | □ | Hayır
Çalışma alanında çift taraflı topraklama yapılarak gerekli güvenlik önlemleri alınmış mı ? |  |  |  |  | □ | Evet | □ | Hayır
İş emrindeki yapılacak çalışma ile sahadaki adres (enerji kesintisinden etkilenecek bölge) aynı mı? |  |  |  |  | □ | Evet | □ | Hayır
Cevap Hayır ise; Kesinti İptal Nedeni;
□ | Adres bilgisi, fider kodu yada AG çıkış kolu adı yanlış girilmiş
□ | Müşterek direk çalışması olmasına rağmen yalnızca AG veya YG’de kesinti talep edilmiş
Yüklenici veya 3. Şahıs yapılacak işe uygun kaynakları ( Araç, KKD, Malzeme ve iş ekipmanları ...) sağlamış mı? |  |  |  |  | □ | Evet | □ | Hayır
Cevap Hayır ise; Kesinti İptal Nedeni;
□ | Personel sayısı yetersiz.
□ | İşe uygun KKD yok ve/veya eksik. (Baret, iş emniyet ayakkabısı, tam vücut tipi emniyet kemeri ve donanımları, reflektif yelek vb.)
□ | KKD ekipman kullanım ömrünü doldurmuş.
□ | Platformlu araç yok ve/veya uygun değil.
□ | Vinç yok ve/veya uygun değil.
□ | Platformlu araç/ Vinç vb. araçlarını kullanacak kişi operatörlük belgesi uygun değil.
□ | Malzeme ve/veya ekipman eksik. (AG/YG dedektör ve AG/YG topraklama vb.)
□ | Kesinti yapılan dağıtım unsurunu kilitleyecek EKED donanımları (kilit, kilit çoklayıcısı vb.) yok ve/veya uygun değil.
İş Yeri Güvenlik Protokolü eksiksiz olarak doldurulmuş mu ? |  |  |  |  | □ | Evet | □ | Hayır
SEDAŞ YETKİLİSİ
Ad Soyad - İmza
…………………………………………………..
Bildirimli Kesinti Enerji Verme Kontrol Listesi
Enerji Kesme/Verme protokolünü imzalayacak yetkili kişi operasyon sahasına gelmiş mi? |  |  |  |  | □ | Evet | □ | Hayır
Yüklenici veya 3. Şahıs yapılan çalışmanın bittiğini ve elektrik verildikten sonra çalıştığı noktada herhangi bir faaliyet yürütmeyeceğini teyit etti mi? |  |  |  |  | □ | Evet | □ | Hayır
Cevap Hayır ise; Çalışmanın zamanında bitirilmesi sağlanır.
Çalışma yapılan dağıtım şebekesinde hatta enerji vermeye engel teşkil edecek durum var mı? |  |  |  |  | □ | Evet | □ | Hayır
Cevap Evet ise; Tespit edilen eksiklik Yüklenici veya 3. Şahısa düzelttirilir.
□ | Mahalli topraklama kaldırılmamış
□ | Eksik veya hatalı montaj yapılmış
□
Dağıtım şebekesinde hatta enerji verilmesi sonrasında;
□ | 3 Fazın varlığı ve faz sırası kontrol edildi.
□ | YG Gerilim ölçümü yapıldı.
Faz-Faz |  | kV
□ | AG Gerilim ölçümü yapıldı.
L1-L2 |  | V | L1-N | V
L2-L3 |  | V | L2-N | V
L1-L3 |  | V | L3-N | V
SEDAŞ YETKİLİSİ
Ad Soyad - İmza
…………………………………………………..