## LİSTE
SEDAŞ MALZEME TEMİN SORUMLULUĞU VE MALZEME ŞARTNAMELER
Malzeme Grubu Tanımı | Şartname Numarası | Şartname Tanımı | Temin Sorumluluğu
MONOBLOK BETON KÖŞKLER_GAZ YALITIMLI | TEDAŞ-MLZ/95-060 | METAL MAHFAZALI KOMPAKT TİP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (MMH-GAZ'LI) | YÜKLENİCİ
MONOBLOK BETON KÖŞKLER_HAVA YALITIMLI | TEDAŞ-MLZ/2019-069 | BETON MAHFAZALI KOMPAKT TİP YG/AG DAĞITIM TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
PREFABRİK BETON KÖŞKLER | TEDAŞ-MLZ/2006-052 | PREFABRİK DAĞITIM MERKEZİ VE YG/AG DAĞITIM TRANSFORMATÖR MERKEZİ BİNALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
YER ALTI BETON KÖŞKLER | TEDAŞ-MLZ/2006-053 | YERALTI OG/AG DAĞITIM TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
HÜCRE-MMMMH-HAVA YALITIMLI | TEDAŞ-MLZ/95-007 | YG HAVA GAZI YALITIMLI METAL MAHFAZALI ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
HÜCRE-RMU-GAZ YALITIMLI | TEDAS-MLZ/2006-002 | YG SF6 GAZI YALITIMLI METAL MAHFAZALI ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
YAĞLI TİP GÜÇ TRAFOSU | TEDAŞ-MLZ/95-013 | ORTA GERİLİM GÜÇ TRANFORMATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
KURU TİP GÜÇ TRAFOSU | TEDAŞ-MLZ/2002-039 | SARGILARI EPOKSİ REÇİNE İLE ÖRTÜLÜ KURU TİP OG/OG GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
YAĞLI TİP DAĞITIM TRAFOSU_HERMATİK | TEDAŞ-MLZ/99-032 | HERMETİK TİP OG/AG DAĞITIM GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
YAĞLI TİP DAĞITIM TRAFOSU_GENLEŞME DEPOLU | TEDAŞ-MLZ/95-012 | GENLEŞME DEPOLU TİP OG/AG DAĞITIM GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
KURU TİP DAĞITIM TRAFOSU | TEDAŞ-MLZ/99-031 | SARGILARI EPOKSİ REÇİNE İLE ÖRTÜLÜ KURU TİP OG/AG DAĞITIM GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
AG DAĞITIM PANOSU | TEDAŞ-MLZ/2003-006 | ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
SAHA DAĞITIM KUTUSU (BOX) VE AYDINLATMA PANOSU | TEDAŞ-MLZ/2004-046 | ALÇAK GERİLİM SAHA DAĞITIM KUTULARI TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
YG AYIRICILAR | TEDAŞ-MLZ/96-017 | ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
YG KABLOLAR_ALÜMİNYUM (XLPE) | TEDAŞ-MLZ/96-018 | ORTA GERİLİM ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN (XLPE) YALITKANLI ENERJİ KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
YG KABLOLAR_BAKIR (XLPE) |  |  | YÜKLENİCİ
AG KABLOLAR_ALÜMİNYUM (NAYY) (1X95 NAYY TOPRAKLAMA KABLOSU HARİÇ) | TEDAŞ-MLZ/96-015 | ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
AG KABLOLAR_BAKIR (NYY) (1X50NYY TOPRAKLAMA KABLOSU HARİÇ) |  |  | YÜKLENİCİ
ALPEK (AER) KABLOLAR | TEDAŞ-MLZ/2005-051 | 0,6/1 KV, ASKI TELLİ, DEMET BİÇİMLİ, YALITILMIŞ ALÜMİNYUM İLETKENLİ, HAVA HATTI (AER) GÜÇ KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
ALÜMİNYUM İLETKENLER | TEDAŞ-MLZ/96-014 | ÖRGÜLÜ TAM ALUMİNYÜM İLETKENLER VE ÇELİK ÖZLÜ ÖRGÜLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
BAKIR İLETKENLER | TEDAŞ-MLZ/2004-049 | ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
AĞAÇ DİREK | TEDAŞ-MLZ/96-025 | HAVAİ HATLAR İÇİN EMPRENYELİ AĞAÇ TEL DİREKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
BETON DİREK, TRAVERS, KONSOL, PLATFORM, KELEPÇE | TEDAŞ-MLZ/99-034 | SANTRİFÜJ BETONARME DİREK İMALATI TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
GALVANİZ AYDINLATMA DİREK, KONSOL VE BAĞLANTI ELEMANLARI | - | GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREKLERİ TİP PROJESİ- ( REVİZE TEMMUZ 2009 ).PDF GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREĞİ İMALİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( REVİZE TEMMUZ 2009 ).PDF | YÜKLENİCİ
SODYUM BUHARLI ARMATÜR | TEDAŞ-MLZ/95-009 | YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
LED ARMATÜR | TEDAŞ-MLZ/2010-057 | İŞARETLİ LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
SODYUM BUHARLI AMPÜL | TEDAŞ-MLZ/94-001 | YÜKSEK BASINÇLI SODYUM BUHARLI LAMBALAR TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
YG KESİCİ (GAZLI & VAKUMLU) | TEDAŞ-MLZ/95-008 | ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
YG AKIM TRAFOLARI | TEDAŞ-MLZ/96-010 | O.G. AKIM TRANSFORMATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
YG GERİLİM TRAFOLARI | TEDAŞ-MLZ/96-011 | O.G. GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
AG AKIM TRAFOLARI | TEDAŞ-MLZ/2004-45 | AG AKIM TRANSFORMATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
KONDANSATÖR ÜNİTESİ | TEDAŞ-MLZ/96-026 | YG ŞÖNT KONDANSATÖR BANKLARI VE TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
ÖLÇÜ KORUMA-KUMANDA PANOSU | TEDAŞ-MLZ/96-030 | OG SİSTEMLERİ İÇİN ŞÖNT KAPASİTÖR ÖLÇÜ-KUMANDA-KORUMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
YG ÖRTÜLÜ İLETKENLER | TEDAŞ-MLZ/2021-071 | OG ÖRTÜLÜ İLETKENLER VE İLETKEN AKSESUARLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
AKÜ&REDRESÖR GRUBU (MOD BİNA DIŞINDAKİLER) | TEDAŞ-MLZ/2018-065 | AKÜ-REDRESÖR GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
AKÜ&REDRESÖR GRUBU (MOD BİNA YAPIMINDA KULLANILAN) | TEDAŞ-MLZ/2018-065 | AKÜ-REDRESÖR GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
DEMİR DİREK, TRAVERS, KONSOL, KORKULUK | - | *YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK DEMİR DİREKLERE UYGUN ŞARTNAME VE TİP PROJELERİ AŞAĞIDA YER ALAN TABLODA AÇIKLANMIŞTIR. | YÜKLENİCİ
AG KABLOLAR_1X50NYY & 1X95NAYY TOPRAKLAMA KABLOSU | TEDAŞ-MLZ/96-015 | ALÇAK GERİLİM ENERJİ KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
AG KABLOLAR_BAKIR (NYM) (ABONE BAĞLANTI KABLOSU) |  |  | YÜKLENİCİ
BARALAR | TEDAŞ-MLZ/2002-040 | BAKIR VE ALÜMİNYUM BARALAR TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
AG KABLO BAŞLIK VE EK MUFLARI | TEDAŞ-MLZ/2009-056 | AG KABLO EKİ VE HARİCİ BAŞLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
YG KABLO BAŞLIK VE EK MUFLARI | TEDAŞ-MLZ/99-033 | OG KABLO BAŞLIKLARI VE EKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
PARAFUDR | TEDAŞ-MLZ/96-019 | YG SİSTEMLERİ İÇİN ARK ARALIĞI BULUNMAYAN METAL OKSİT KOMPOZİT SİLİKON PARAFUDR TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
YG SİGORTA BUŞONU | TEDAŞ-MLZ/99-024 | ERİYEN TELLİ YÜKSEK GERİLİM SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
AG SİGORTA BUŞONU (NH) | TEDAŞ-MLZ/2003-044 | ALÇAK GERİLİM BIÇAKLI SİGORTA VE DEĞİŞTİRME CİHAZI (ELLİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
YG MESNET İZOLATÖRLER | TEDAŞ-MLZ/96-020 | ORTA GERİLİM MESNET İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
YG GEÇİT İZOLATÖRLER | TEDAŞ-MLZ/96.021 | ORTA GERİLİM SİSTEMLERİ İÇİN GEÇİT İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
YG HAVAİ HAT ZİNCİR İZOLATÖRLER | TEDAŞ-MLZ/96-022 | HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
YG HAVAİ HAT MESNET İZOLATÖRLER | TEDAŞ-MLZ/96-023 | OG HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
SİLİKON ASKI-GERGİ İZOLATÖRLER | TEDAŞ-MLZ/2009-055 | HAVA HATLARI İÇİN KOMPOZİT SİLİKON ASKI VE GERGİ İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
SİLİKON HAVAİ HAT MESNET İZOLATÖRLERİ | TEDAŞ-MLZ/2017-067 | TEDAŞ-MLZ/2017-067 OG KOMPOZİT SİLİKON MESNET İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
ASKI VE GERGİ TAKIMI | TEDAŞ-MLZ/96-016 | DAĞITIM HATLARI ASKI VE GERGİ ZİNCİR İZOLATÖR TAKIMLARI HIRDAVATI TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
TOPRAKLAMA ELEMANLARI | TEDAŞ-MLZ/2004-048 | GALVANİZLİ TOPRAKLAMA MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
TERMİK MANYETİK ŞALTER | TEDAŞ-MLZ/96-004 | ALÇAK GERİLİM DEVRE KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
AG YÜK AYIRICILAR | TEDAŞ-MLZ/2002-042 | ALÇAK GERİLİM DİKEY TİP SİGORTALI YÜK AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
TRAFO YAĞI VE SIVILARI | TEDAŞ-MLZ/2020-070 | TRANSFORMATÖR YALITIM YAĞI VE SIVILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
HAVAİ HAT MESNET İZOLATÖRLERİ VE AER KABLO İÇİN AKSESUARLAR | TEDAŞ-MLZ2-022-079 | HAVAİ HAT MESNET İZOLATÖRLERİ VE AER KABLOLARI İÇİN AKSESUARLAR TEKNİK ŞARTNAMESİ (TASLAK) | YÜKLENİCİ
İLETKEN BAĞLAYICILAR, İZOLELİ VE İZOLESİZ KLEMENS, KABLO PABUCU, EK MANŞONLAR | TEDAŞ-MLZ/2022-076 | İLETKEN BAĞLAYICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ, | YÜKLENİCİ
PVC BORU | TEDAŞ-MLZ/2005-050 | YERALTINA GÖMÜLEN ENERJİ KABLOLARI İÇİN KABLO MUHAFAZA BORU VE EK PARÇALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ | YÜKLENİCİ
AG OTOMAT SİGORTA | - |  | YÜKLENİCİ
KABLO KANAL, TAVALARI, GAZ BORUSU | - |  | YÜKLENİCİ
İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ | - |  | YÜKLENİCİ
Not:TEDAŞ web sayfasında şartnameler sayfasında yayınlı olan en son geçerli revizyona göre işlem yapılacaktır.
DEMİR DİREK VE KONSOLLARI ŞARTNAME VE TİP PROJE LİSTESİ
34,5 kV 4x3-0 AWG Zincir ˜zolatörlü SBA DirekK Ve VBA Traversli Tip Proje.zip
477 MCM Çift Devre Zincir İzolatörlü SBA Direk Ve VBA Traversli Tip Proje.zip
AG Ve OG Enerji Dağıtım Hatlarında Kullanılan Galvanizli Çelik Poligon Direk ˜mali Teknik Şartnamesi.zip
Dağıtım Hatları Proje Teknik Klavuzu Yayın 1 - 1A.zip
Dağıtım Hatları Proje Teknik Klavuzu Yayın 2.zip
Dağıtım Hatları Proje Teknik Klavuzu Yayın 3-A.zip
Dağıtım Hatları Proje Teknik Klavuzu Yayın 4-A.zip
Dağıtım Hatları Proje Teknik Klavuzu Yayın 5.zip
Dağıtım Hatları Proje Teknik Klavuzu Yayın 28.zip
Dağıtım Hatları Proje Teknik Klavuzu Yayın 30.zip
Dağıtım Hatları Proje Teknik Klavuzu Yayın 34.zip
Dağıtım Hatları Proje Teknik Klavuzu Yayın 35.zip
Dağıtım Hatları Proje Teknik Klavuzu Yayın 41-45.zip
Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esaları (Şubat 2021) (GÜNCEL).pdf
EDBIS Projesi AYEDAS Pilot Uygulama Ihale Dokumanları.pdf
El Kitabı 5- Şehir Şebekeleri OG-AG Elektrik Projesi Yapım Esasları.doc (ŞUBAT 2001)
El Kitabı 6 - ENH ve OG-AG Elektrik Dağıtım Tesislerinde Topraklamalara Ait Uygulama Esasları.pdf (NİSAN 2001)
Elektrik Dağıtım Tesisleri Malzeme Montaj Demontaj Birim Fiyat Kitabı (OCAK) 2021.pdf
Elektrik Dağıtım Tesisleri Teklif Birim Fiyat Tarifeleri (Ocak 2013) (GÜNCEL).zip
Elektrik Dağıtım Tesisleri Teklif Birim Fiyat Tarifleri Kitabı (OCAK 2011).zip
Elektrik Tesisi Yapım İşleri Kamulaştırma Bilgileri.doc
Etüt-Proje Danışmanlık Hizmet Alımı ˜hale Dökümanları - (Revize Ekim2011).zip
Kamulaştırma Haritası ve Plan Tadilatı Hizmet Alımı İhale Dokümanları -Temmuz 2013).zip
Kırsal Dağıtım Tesisleri YG (OG) Dağıtım Hatları Tesis Montaj Teknik Şartnameleri.zip
MOD Tipi Trafo Binaları.zip (Haziran 2014)
Orta Gerilim Monoblok Betonarme Yeraltı Trafo Köşkleri Teknik Şartnamesi 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlükten kalkacaktır.pdf
Raven (1-0) ve Swallow (3 AWG) İletkenli, Zincir İzalatörlü, Civatalı - Kaynaklı Demir Direk Klavuzu.zip
Santrifüj Betonarme Direk Montaj Teknik Şartnamesi.zip
SBA Direk Ve VBA Traversli 34,5 kV 1-0 AWG Tek Devre Zincir İzolatörlü ENH Tip Proje.zip
SBA Direk Ve VBA Traversli 34,5 kV 3-0 AWG Tek Devre Zincir İzolatörlü ENH Tip Proje.zip
SBA Direk Ve VBA Traversli 34,5 kV 3-0 AWG €ift Devre Zincir İzolatörlü ENH Tip Proje.zip
Yapım İşleri AG (YG) Açık İhale Dökümanları (Revize- Ekim 2011).zip
İstisna Kapsamında AG-OG Etüt-Proje İhale Dokümanları (Revize-Mart-2011).zip
Çelik Kafes Direk İmalat Teknik Şartnamesi