## Lisanssız Üretim Tesisleri - TD
Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları EİGM Teknik Değerlendirme Sonuçları (03.03.2025)
Başvuru No | İl | Gerilim Seviyesi | Kurulu gücü (kWe) | Kaynak Türü | Uygulama Yeri | Kapsamı | EİGM Sonucu | Açıklama
8001601955 | SAKARYA | YG | 3000 | Güneş | Arazi | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | EİGM tarafından Eksik/Hata tespit edilmiştir. | Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmede “Formdaki bilgiler ile YEPDİS'e girilen bilgilerin (koordinatların) birbiri ile uyuşmadığı” bildirilmiş olup koordinatların düzeltilerek Şirketimize bildirilmesi gerekmektedir.