## Lisanssız Üretim Tesisleri - TD
Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları EİGM Teknik Değerlendirme Sonuçları (03.12.2024)
Başvuru No | İl | Gerilim Seviyesi | Kurulu gücü (kWe) | Kaynak Türü | Uygulama Yeri | Kapsamı | EİGM Sonucu | Açıklama
8001578413 | BOLU | YG | 860 | Güneş | Arazi | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | EİGM tarafından Eksik/Hata tespit edilmiştir. | Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmede “Başvurunun Azami Santral Sahası Alanı (ASSA) Yönetmelikte belirtilen azami değere uygun olmadığı” bildirilmiş olup koordinatların düzeltilerek Şirketimize bildirilmesi gerekmektedir.