## Lisanssız Üretim Tesisleri - TD
Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları EİGM Teknik Değerlendirme Sonuçları (21.01.2025)
Başvuru No | İl | Gerilim Seviyesi | Kurulu gücü (kWe) | Kaynak Türü | Uygulama Yeri | Kapsamı | EİGM Sonucu | Açıklama
8001601955 | SAKARYA | YG | 3000 | Güneş | Arazi | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | EİGM Onayı Beklenmektedir. | EİGM Bildirimine istinaden güncellenerek tekrar duyurulacaktır.
8001605248 | KOCAELİ | YG | 400 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | Teknik Değerlendirme Raporu Uygun. | “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi" başlıklı 16. Maddesi”ne göre, bu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kişilerin yazılı başvurusu üzerine ilgilisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
8001605259 | KOCAELİ | YG | 240 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | Teknik Değerlendirme Raporu Uygun. | “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi" başlıklı 16. Maddesi”ne göre, bu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kişilerin yazılı başvurusu üzerine ilgilisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
8001606061 | SAKARYA | AG | 25 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | Teknik Değerlendirme Raporu Uygun. | “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi" başlıklı 16. Maddesi”ne göre, bu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kişilerin yazılı başvurusu üzerine ilgilisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
8001615855 | KOCAELİ | YG | 400 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | Teknik Değerlendirme Raporu Uygun. | “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi" başlıklı 16. Maddesi”ne göre, bu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kişilerin yazılı başvurusu üzerine ilgilisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
8001619739 | KOCAELİ | YG | 215.4 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | Teknik Değerlendirme Raporu Uygun. | “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi" başlıklı 16. Maddesi”ne göre, bu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kişilerin yazılı başvurusu üzerine ilgilisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
8001619872 | KOCAELİ | YG | 378 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | Teknik Değerlendirme Raporu Uygun. | “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi" başlıklı 16. Maddesi”ne göre, bu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kişilerin yazılı başvurusu üzerine ilgilisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
8001620040 | KOCAELİ | YG | 240 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | Teknik Değerlendirme Raporu Uygun. | “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi" başlıklı 16. Maddesi”ne göre, bu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kişilerin yazılı başvurusu üzerine ilgilisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
8001620045 | BOLU | YG | 150 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | Teknik Değerlendirme Raporu Uygun. | “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi" başlıklı 16. Maddesi”ne göre, bu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kişilerin yazılı başvurusu üzerine ilgilisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
8001620713 | KOCAELİ | YG | 400 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | Teknik Değerlendirme Raporu Uygun. | “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi" başlıklı 16. Maddesi”ne göre, bu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kişilerin yazılı başvurusu üzerine ilgilisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
8001620751 | SAKARYA | YG | 1100 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | Teknik Değerlendirme Raporu Uygun. | “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi" başlıklı 16. Maddesi”ne göre, bu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kişilerin yazılı başvurusu üzerine ilgilisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
8001621620 | BOLU | YG | 1 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | Teknik Değerlendirmeye Alınmadı. | Başvuru sahibi tarafından tahsis edilen güç kabul edilmediğinden EİGM bildirimi yapılmamıştır. Başvuru iptal edilmiştir.
8001621909 | KOCAELİ | YG | 60 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | Teknik Değerlendirme Raporu Uygun. | “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi" başlıklı 16. Maddesi”ne göre, bu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kişilerin yazılı başvurusu üzerine ilgilisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
8001621942 | SAKARYA | YG | 375 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | Teknik Değerlendirme Raporu Uygun. | “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi" başlıklı 16. Maddesi”ne göre, bu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kişilerin yazılı başvurusu üzerine ilgilisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
8001622002 | KOCAELİ | YG | 366.6 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | Teknik Değerlendirme Raporu Uygun. | “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi" başlıklı 16. Maddesi”ne göre, bu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kişilerin yazılı başvurusu üzerine ilgilisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
8001622155 | SAKARYA | YG | 240 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | Teknik Değerlendirme Raporu Uygun. | “12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği "Teknik değerlendirme sonucunda bağlantı görüşü oluşturulması ve bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenmesi" başlıklı 16. Maddesi”ne göre, bu listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili kişilerin yazılı başvurusu üzerine ilgilisine tebliğ edilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
8001622169 | BOLU | YG | 999 | Güneş | Arazi | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | EİGM Onayı Beklenmektedir. | EİGM Bildirimine istinaden güncellenerek tekrar duyurulacaktır.