## Lisanssız Üretim Tesisleri - TD
Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları Teknik Değerlendirme Sonuçları (20.02.2025)
Başvuru No | İl | Gerilim Seviyesi | Kurulu gücü (kWe) | Kaynak Türü | Uygulama Yeri | Kapsamı | Komisyon inceleme sonucu | Açıklama
8001628818 | KOCAELİ | YG | 700 | Güneş | Arazi | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | Olumlu | Teknik Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilmiş olup değerlendirme sonucunda uygun bulunmuştur. Teknik Rapor İçin EİGM'e gönderilecektir.
8001628998 | KOCAELİ | YG | 400 | Güneş | Arazi | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | Olumlu | Teknik Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilmiş olup değerlendirme sonucunda uygun bulunmuştur. Teknik Rapor İçin EİGM'e gönderilecektir.
8001640908 | KOCAELİ | YG | 750 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | Olumlu | Teknik Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilmiş olup EPDK 'nın 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ilgili TM için tahsis edilebilir kapasite kısıtından dolayı 60 kWe güç üzerinden uygun bulunmuştur.
8001641856 | KOCAELİ | YG | 125 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | Olumsuz | EPDK 'nın 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ilgili TM için tahsis edilebilir kapasite sıfır olarak açıklandığından başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
8001642669 | SAKARYA | YG | 300 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | Olumsuz | EPDK 'nın 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ilgili TM için tahsis edilebilir kapasite sıfır olarak açıklandığından başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
8001643241 | KOCAELİ | YG | 180 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | Olumsuz | EPDK 'nın 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ilgili TM için tahsis edilebilir kapasite sıfır olarak açıklandığından başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
8001643534 | KOCAELİ | YG | 1500 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | Olumsuz | EPDK 'nın 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ilgili TM için tahsis edilebilir kapasite sıfır olarak açıklandığından başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
8001645193 | SAKARYA | YG | 1300 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | Olumlu | Teknik Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilmiş olup değerlendirme sonucunda uygun bulunmuştur. Teknik Rapor İçin EİGM'e gönderilecektir.
8001645558 | KOCAELİ | YG | 99 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | Olumsuz | EPDK 'nın 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ilgili TM için tahsis edilebilir kapasite sıfır olarak açıklandığından başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
8001645559 | KOCAELİ | YG | 400 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | Olumsuz | EPDK 'nın 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ilgili TM için tahsis edilebilir kapasite sıfır olarak açıklandığından başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
8001645900 | SAKARYA | YG | 800 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | Olumsuz | EPDK 'nın 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ilgili TM için tahsis edilebilir kapasite sıfır olarak açıklandığından başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
8001646953 | BOLU | YG | 250 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | Olumsuz | EPDK 'nın 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ilgili TM için tahsis edilebilir kapasite sıfır olarak açıklandığından başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
8001647605 | KOCAELİ | YG | 240 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | Olumsuz | EPDK 'nın 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ilgili TM için tahsis edilebilir kapasite sıfır olarak açıklandığından başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
8001647727 | SAKARYA | YG | 160 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | Olumsuz | EPDK 'nın 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ilgili TM için tahsis edilebilir kapasite sıfır olarak açıklandığından başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
8001648989 | KOCAELİ | YG | 49 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | Olumsuz | EPDK 'nın 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ilgili TM için tahsis edilebilir kapasite sıfır olarak açıklandığından başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
8001649038 | KOCAELİ | YG | 600 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | Olumsuz | EPDK 'nın 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ilgili TM için tahsis edilebilir kapasite sıfır olarak açıklandığından başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
8001649158 | KOCAELİ | YG | 1600 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | Olumsuz | EPDK 'nın 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ilgili TM için tahsis edilebilir kapasite sıfır olarak açıklandığından başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
8001649188 | SAKARYA | YG | 100 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | Olumsuz | Teknik Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilmiş olup EPDK 'nın 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ilgili TM için tahsis edilebilir kapasite kısıtından dolayı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Madde-14 (6) hükmü doğrultusunda yapılan öncelik sıralaması sonucu başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
8001649225 | DÜZCE | AG | 40 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | Olumsuz | EPDK 'nın 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ilgili TM için tahsis edilebilir kapasite sıfır olarak açıklandığından başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
8001649360 | SAKARYA | YG | 150 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | Olumsuz | Teknik Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilmiş olup EPDK 'nın 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ilgili TM için tahsis edilebilir kapasite kısıtından dolayı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Madde-14 (6) hükmü doğrultusunda yapılan öncelik sıralaması sonucu başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
8001649364 | SAKARYA | YG | 300 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | Olumsuz | Teknik Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilmiş olup EPDK 'nın 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ilgili TM için tahsis edilebilir kapasite kısıtından dolayı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Madde-14 (6) hükmü doğrultusunda yapılan öncelik sıralaması sonucu başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
8001649400 | SAKARYA | YG | 400 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | Olumsuz | Teknik Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilmiş olup EPDK 'nın 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ilgili TM için tahsis edilebilir kapasite kısıtından dolayı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Madde-14 (6) hükmü doğrultusunda yapılan öncelik sıralaması sonucu başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
8001649448 | KOCAELİ | YG | 60 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | Olumsuz | Teknik Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilmiş olup EPDK 'nın 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ilgili TM için tahsis edilebilir kapasite kısıtından dolayı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Madde-14 (6) hükmü doğrultusunda yapılan öncelik sıralaması sonucu başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
8001649460 | SAKARYA | YG | 2000 | Güneş | Arazi | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | Olumlu | Teknik Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilmiş olup EPDK 'nın 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ilgili TM için tahsis edilebilir kapasite kısıtından dolayı 660 kWe güç üzerinden uygun bulunmuştur.
8001649466 | BOLU | YG | 96 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi | Olumsuz | EPDK 'nın 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ilgili TM için tahsis edilebilir kapasite sıfır olarak açıklandığından başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.
8001649467 | KOCAELİ | YG | 750 | Güneş | Çatı/Cephe | 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi | Olumsuz | EPDK 'nın 08.02.2024 tarih ve 12415 sayılı Kurul Kararı kapsamında TEİAŞ tarafından ilgili TM için tahsis edilebilir kapasite sıfır olarak açıklandığından başvuru olumsuz değerlendirilmiştir.